УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                                                                                    Глава Администрации Манычского

сельского поселения

____________Бавина Г.П.

10.04.2025 г.

ПЛАН

мероприятий  по  подготовке

к осенне – зимнему периоду 2025-2026 г. жилищно-коммунального хозяйства

Манычского сельского поселения.

| № | Наименование предприятия, вид работ | Объем | Источник финансирования | Срок исполнения | Ф.И.О. ответственного |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МБОУ СОШ № 82 п. Степной Курган |  | Управление образования | июнь -август | Директор школы Можаровская И.И. |
| 1 | Косметический ремонт: покраска, побелка стен, оштукатуривание стен, покраска полов, столов, стульев | Кабинетов-25, спортзал-1, коридоров- 5,столовая |  |  |  |
| 2 | Замена отопительных труб в школьной столовой | 50 м. |  |  |  |
| 3 | Замена окон в интернате | 15 шт. |  |  |  |
| 4 | Установить отливы на крыше школы и интерната | 100 м |  |  |  |
| 5 | Заливка отмостки вокруг школы и интерната | 100 кв.м. |  |  |  |
| 6 | Замена шифера на зданиях школы и интерната | 2000 шт. |  |  |  |
| 7 | Замена водяной трубы в школьной столовой | 50 м. |  |  |  |
| 8 | Ремонт цоколя около зданий школы и интерната | 100 кв.м. |  |  |  |
| 9 | Ремонт порога на пожарных выходах и замена дверей на пожарных выходах | 6 дверей 2 порога |  |  |  |
| 10 | Ремонт порога на входе в интернат | 1 шт. |  |  |  |
| 11 | Ремонт забора на школьном участке | 130 м. |  |  |  |
| 12 | Замена асфальтного покрытия на территории школы | 100 кв.м. |  |  |  |
| Ремонт котельной |  |  |  |  |  |
| 13 | Разборка дымоходов, чистка дымоходов от сажи | 4 шт. |  |  |  |
| 14 | Ремонт котлов (замена колосников, замена секций, замена ниппелей) | 3 (колосников 25, средняя секция 15, левая передняя секция 1, ниппеля 40) |  |  |  |
| 15 | Разборка обмуровки вытяжной трубы, чистка подтрубного углубления | 1 шт. |  |  |  |
| 16 | Заливка полов в котельной бетонным раствором | 60 кв.м. |  |  |  |
| 17 | Испытание оборудования системы отопления на прочность и плотность | 1 шт. |  |  |  |
| 18 | Промывка системы отопления | 1 шт. |  |  |  |
| 19 | Испытание тепловых сетей | 1 шт. |  |  |  |
|  | ФАП пос. Степной Курган |  |  |  | Варавина В.А. |
| 1 | Косметический ремонт здания | 64 кв.м. | ГБУ РО «ЦРБ» в Сальском районе | май - август |  |
|  | ФАП пос. Тальники |  |  |  | Подскребалина С.В. |
| 1 | Косметический ремонт здания | 64 | ГБУ РО «ЦРБ» в Сальском районе | май - август |  |
|  | ФАП пос. Лужки |  |  |  | Мухина Л.В. |
| 1 | Косметический ремонт здания | 64 | ГБУ РО «ЦРБ» в Сальском районе | май - август |  |
|  | ФАП пос. Новоярки |  |  |  | Подскребалина С.В. |
| 1 | Косметический ремонт здания | 64 | ГБУ РО «ЦРБ» в Сальском районе | май - август |  |
|  | ФАП пос. Новостепной |  |  |  | Добрынина Н.П. |
| 1 | Косметический ремонт здания | 64 | ГБУ РО «ЦРБ» в Сальском районе | май - август |  |
|  | МБДОУ №31 «Родничок» |  | Управление образования, спонсорская помощь |  | Заведующий Комендровская Е.В. |
| 1 | Произвести ремонт кровли, установить водостоки и отливы, отремонтировать отмостку | 100 кв.м. |  | По мере выделения финансирования |  |
| 2 | Заменить оконные проемы на верандах. | 6 шт. |  | По мере выделения финансирования. Привлечение спонсорской помощи |  |
| 3 | Отремонтировать и привести в соответствие с требованиями групповые помещения. | 5 шт |  | По мере выделения финансирования. Привлечение спонсорской помощи |  |
| 4 | Провести частичный ремонт системы отопления. Замена теплотрасс от котельной до детского сада. | 200 м |  | По мере выделения финансирования. Привлечение спонсорской помощи май-сентябрь |  |
| 5 | Произвести испытание тепловых сетей | 1 шт. |  | август |  |
| 6 | Перезарядка огнетушителей | 7 шт. |  | май-июль |  |
| 7 | Провести плановую огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачных помещений | - |  | май-сентябрь |  |
| 8 | Спил аварийных деревьев | - |  | постоянно |  |
| 9 | Замена входной двери пищеблока | 1 шт. |  | По мере выделения финансирования. Привлечение спонсорской помощи май-август |  |
| 10 | Оштукатуривание наружных стен | - |  | По мере выделения финансирования. Привлечение спонсорской помощи май-август |  |